Технико-экономические показатели

Рабочие чертежи выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| -ГП | Генеральный план |  |
| -НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| -ТС | Тепловые сети |  |
| -эс | Электроснабжение |  |
| -нес | Наружная система связи |  |
| -НГ | Наружное газоснабжение |  |
| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | План благоустройства и озеленения |  |
| 3 | Разбивочный план здания в осях и |  |
|  | элементов благоустройства. План и конструкции покрытий |  |
| 4 | План организации рельефа |  |
| 5 | План и объемы земляных масс |  |
| 6. | Сводный план инженерных сетей |  |

Рабочий проект выполнен на основании:

1.Задания на проектирование

2.Топосьемки в М 1:500 и геологических изысканий.

Вызов представителя авторского надзора для принятия выполненной в натуре разбивки обязателен.

При производстве работ соответствие со СНиП 12-01-2004 составить акты освидетельствования скрытых работ на:

-возведение и уплотнение земляного полотна и подготовки его поверхности для устройства дорожных одежд / п. 14.2 СНиП 3.06.03.85 /

-устройство и уплотнение конструктивных слоев дорожных одежд в соответствии плотности слоев дорожных одежд / п. 14.2 СНиП 3.06.03.85 /